УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

города-курорта Железноводска

Ставропольского края

от 30 сентября 2021 г. № 718

ПРОГРАММА

проведения проверок готовности к отопительному периоду 2021/22 года теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края

I. Проведение проверок готовности теплоснабжающих организаций

1. Перечень теплоснабжающих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, приведен в приложении 1 к программе проведения проверок готовности к отопительному периоду 2021/22 года теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – программа).

2. Сроки проведения проверок до 01 октября 2021 года, в соответствии с представленными теплоснабжающими организациями графиками плановых ремонтных работ.

3. В ходе проверки проверяется:

готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб (далее – служба);

укомплектованность cлужб персоналом;

обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

проведение наладки тепловых сетей;

обеспечение качества теплоносителей;

организация коммерческого учета реализуемой тепловой энергии;

обеспечение проверки качества строительства принадлежащих тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

готовность систем приема и подачи топлива;

соблюдение водно-химического режима;

отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии и теплоснабжающими организациями;

отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

II. Проведение проверок готовности потребителей тепловой энергии

4. Объекты, подлежащие проверке, приведены в перечне потребителей тепловой энергии муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края в приложении 2 к настоящей программе.

5. Срок проведения проверок до 01 октября 2021 года, в соответствии с представленными потребителями тепловой энергии графиками плановых ремонтных работ.

6. В ходе проверок проверяется:

устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

работоспособность защиты систем теплопотребления;

наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

плотность оборудования тепловых пунктов;

наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в правилах оценки готовности к отопительному периоду.

Заместитель главы администрации

города-курорта Железноводска

Ставропольского края - начальник

Управления городского хозяйства

администрации города-курорта

Железноводска Ставропольского края Г.И. Каспаров

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1  к Программе проведения проверок  готовности к отопительному  периоду 2021/22 года  теплоснабжающих организаций  и потребителей тепловой энергии  муниципального образования  города-курорта Железноводска  Ставропольского края |

ПЕРЕЧЕНЬ

теплоснабжающих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование объекта | | Адрес |
| 1 | | 2 | | 3 |
| I. Государственное унитарное предприятие «Теплосеть» (по согласованию) | | | | |
| 1. | | Котельная № 1 | | г. Железноводск, ул. Строителей, 42 |
| 2. | | Котельная № 11 | | г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Лесная, 1 |
| 3. | | Котельная № 12 | | г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Лесная, 36 |
| 4. | | Котельная № 13 | | г. Железноводск, жилой район Капельница, ул. Виноградная, 12 |
| 5. | | Котельная № 14 | | г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. 8 Марта, 5 |
| 6. | | Котельная № 15 | | г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. 50 лет Октября, 1 |
| 7. | | Котельная № 17 | | г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Кирова, 4 |
| 8. | | Котельная № 8 | | г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Гагарина, 4 |
| 9. | | Мини-котельная | | г. Железноводск, ул. Ленина, 1, корпус «В» |
| 10. | | Мини-котельная | | г. Железноводск, ул. Ленина, 5, корпус «В» |
| 11. | | Мини-котельная | | г. Железноводск, ул. Ленина, 44-46 |
| 12. | | Мини-котельная | | г. Железноводск, ул. Ивановская, 67 |
| 13. | | Мини-котельная | | г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Колхозная, 86 |
| 14. | | Мини-котельная | | г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Свободы, 102, корпус «А» |
|  | | | | |
| 1 | | 2 | | 3 |
| 15. | | Мини-котельная | | г. Железноводск, ул. Ленина, 174, корпус «В» |
| 16. | | Мини-котельная | | г. Железноводск, ул. Карла Маркса, 100 |
| 17. | | Мини-котельная | | г. Железноводск, ул. Оранжерейная, 5 |
| 18. | | Мини-котельная | | г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Колхозная, 68 |
| 19. | | Мини-котельная | | г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Колхозная, 76 |
| 20. | | Мини-котельная | | г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Колхозная, 84 |
| 21. | | Мини-котельная | | г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Свободы, 102, корпус «Б» |
| 22. | | Мини-котельная | | г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Шоссейная, 176 |
| 23. | | Мини-котельная | | г. Железноводск, пос. Капельница, ул. Спортивная, 2 корпус «Б» |
| 24. | | Мини-котельная | | г. Железноводск, ул. Ленина, 182 |
| II. Общество с ограниченной ответственностью «Объединение котельных курорта» (по согласованию) | | | | |
| 25. | Котельная № 1 | | г. Железноводск, ул. Ленина, 6 | |
| 26. | Котельная № 2 | | г. Железноводск, ул. Ленина, 45 | |
| 27. | Котельная № 3 | | г. Железноводск, ул. Ленина, 2, корпус «А» | |
| 28. | Котельная № 5 | | г. Железноводск, ул. Мироненко, 2, корпус «А» | |
| 29. | Котельная № 7 | | г. Железноводск, ул. Оранжерейная, 14 | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2 |
|  | к Программе проведения проверок готовности к отопительному  периоду 2021/22 года  теплоснабжающих организаций  и потребителей тепловой энергии  муниципального образования  города-курорта Железноводска  Ставропольского края |

ПЕРЕЧЕНЬ

потребителей тепловой энергии муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Многоквартирные дома (далее – МКД) | | |
| 1. | МКД | ул. 50 лет Октября, 2 |
| 2. | МКД | ул. 50 лет Октября, 3 |
| 3. | МКД | ул. 50 лет Октября, 3, корпус «А» |
| 4. | МКД | ул. 50 лет Октября, 4 |
| 5. | МКД | ул. 50 лет Октября, 5 |
| 6. | МКД | ул. 50 лет Октября, 6 |
| 7. | МКД | ул. 50 лет Октября, 7 |
| 8. | МКД | ул. 50 лет Октября, 8 |
| 9. | МКД | ул. 50 лет Октября, 8, корпус «А» |
| 10. | МКД | ул. 50 лет Октября, 9 |
| 11. | МКД | ул. 50 лет Октября, 10 |
| 12. | МКД | ул. 50 лет Октября, 10, корпус А» |
| 13. | МКД | ул. 50 лет Октября, 12 |
| 14. | МКД | ул. 50 лет Октября, 16 |
| 15. | МКД | ул. 50 лет Октября, 18 |
| 16. | МКД | ул. 50 лет Октября, 20 |
| 17. | МКД | ул. 8 Марта,1 |
| 18. | МКД | ул. 8 Марта, 3 |
| 19. | МКД | ул. Гагарина, 2 |
| 20. | МКД | ул. Гагарина, 2, корпус «А» |
| 21. | МКД | ул. Гагарина, 2, корпус «Б» |
| 22. | МКД | ул. Гагарина, 2, корпус «В» |
| 23. | МКД | ул. Гагарина, 4 |
| 24. | МКД | ул. Гагарина, 4, корпус «А» |
| 25. | МКД | ул. Гагарина, 4, корпус «Б» |
| 26. | МКД | ул. Гагарина, 6, корпус «А» |
| 27. | МКД | ул. Гагарина, 28 |
| 28. | МКД | ул. Гагарина, 43, корпус «Б» |
| 29. | МКД | ул. Гагарина, 207, корпус «А» |
| 30. | МКД | ул. Гагарина, 207, корпус «Б» |
| 31. | МКД | ул. Зори Машука, 7 |
| 32. | МКД | ул. Ивановская, 63, корпус «А» |
| 33. | МКД | ул. Ивановская, 67 |
| 34. | МКД | ул. Интернациональная, 22 |
| 35. | МКД | ул. Интернациональная, 22, корпус «А» |
| 36. | МКД | ул. Интернациональная, 65 |
| 37. | МКД | ул. Калинина, 20 |
| 38. | МКД | ул. Карла Маркса, 1 |
| 39. | МКД | ул. Карла Маркса, 3 |
| 40. | МКД | ул. Карла Маркса, 5 |
| 41. | МКД | ул. Карла Маркса, 14 |
| 42. | МКД | ул. Карла Маркса, 33 |
| 43. | МКД | ул. Карла Маркса, 35 |
| 44. | МКД | ул. Карла Маркса, 54 |
| 45. | МКД | ул. Карла Маркса, 58 |
| 46. | МКД | ул. Карла Маркса, 60 |
| 47. | МКД | ул. Карла Маркса, 62 |
| 48. | МКД | ул. Карла Маркса, 64 |
| 49. | МКД | ул. Карла Маркса, 69 |
| 50. | МКД | ул. Кирова, 2 |
| 51. | МКД | ул. Кирова, 4 |
| 52. | МКД | ул. Кирова, 5 |
| 53. | МКД | ул. Кирова, 21, корпус «А» |
| 54. | МКД | ул. Колхозная, 76 |
| 55. | МКД | ул. Колхозная, 84 |
| 56. | МКД | ул. Космонавтов, 26 |
| 57. | МКД | ул. Космонавтов, 26, корпус «А» |
| 58. | МКД | ул. Космонавтов, 28 |
| 59. | МКД | ул. Космонавтов, 29 |
| 60. | МКД | ул. Космонавтов, 30 |
| 61. | МКД | ул. Космонавтов, 31 |
| 62. | МКД | ул. Космонавтов, 32 |
| 63. | МКД | ул. Космонавтов, 35 |
| 64. | МКД | ул. Косякина, 26 |
| 65. | МКД | ул. Косякина, 26, корпус «А» |
| 66. | МКД | ул. Косякина, 26, корпус «Б» |
| 67. | МКД | ул. Косякина, 28 |
| 68. | МКД | ул. Косякина, 32 |
| 69. | МКД | ул. Ленина, 1, корпус «А» |
| 70. | МКД | ул. Ленина, 1, корпус «Б» |
| 71. | МКД | ул. Ленина, 1, корпус «В» |
| 72. | МКД | ул. Ленина, 1, корпус «Г» |
| 73. | МКД | ул. Ленина, 1, корпус «Д» |
| 74. | МКД | ул. Ленина, 3, корпус «А» |
| 75. | МКД | ул. Ленина, 3, корпус «Б» |
| 76. | МКД | ул. Ленина, 4, корпус «А» |
| 77. | МКД | ул. Ленина, 5, корпус «А» |
| 78. | МКД | ул. Ленина, 5, корпус «Б» |
| 79. | МКД | ул. Ленина, 5, корпус «В» |
| 80. | МКД | ул. Ленина, 5, корпус «Г» |
| 81. | МКД | ул. Ленина, 5, корпус «Д» |
| 82. | МКД | ул. Ленина, 5, корпус «Е» |
| 83. | МКД | ул. Ленина, 8 |
| 84. | МКД | ул. Ленина, 19, корпус «А» |
| 85. | МКД | ул. Ленина, 44 |
| 86. | МКД | ул. Ленина, 46 |
| 87. | МКД | ул. Ленина, 58 |
| 88. | МКД | ул. Ленина, 58, корпус «А» |
| 89. | МКД | ул. Ленина, 62 |
| 90. | МКД | ул. Ленина, 63 |
| 91. | МКД | ул. Ленина, 100 |
| 92. | МКД | ул. Ленина, 102 |
| 93. | МКД | ул. Ленина, 104 |
| 94. | МКД | ул. Ленина, 106 |
| 95. | МКД | ул. Ленина, 108 |
| 96. | МКД | ул. Ленина, 110 |
| 97. | МКД | ул. Ленина, 118 |
| 98. | МКД | ул. Ленина, 119 |
| 99. | МКД | ул. Ленина, 120 |
| 100. | МКД | ул. Ленина, 123 |
| 101. | МКД | ул. Ленина, 124 |
| 102. | МКД | ул. Ленина, 126 |
| 103. | МКД | ул. Ленина, 127 |
| 104 | МКД | ул. Ленина, 130 |
| 105. | МКД | ул. Ленина, 135 |
| 106. | МКД | ул. Ленина, 136 |
| 107. | МКД | ул. Ленина, 137 |
| 108. | МКД | ул. Ленина, 137, корпус «А» |
| 109. | МКД | ул. Ленина, 138 |
| 110. | МКД | ул. Ленина, 140 |
| 111. | МКД | ул. Ленина, 171 |
| 112. | МКД | ул. Ленина, 175 |
| 113. | МКД | ул. Маяковского, 1 |
| 114. | МКД | ул. Маяковского, 3 |
| 115. | МКД | ул. Маяковского, 5 |
| 116. | МКД | ул. Маяковского, 7 |
| 117. | МКД | ул. Маяковского, 9 |
| 118. | МКД | ул. Маяковского, 11 |
| 119. | МКД | ул. Маяковского, 13 |
| 120. | МКД | ул. Маяковского, 15 |
| 121. | МКД | ул. Маяковского, 25 |
| 122. | МКД | ул. Маяковского, 27 |
| 123. | МКД | ул. Мироненко, 2 |
| 124. | МКД | ул. Мироненко, 4 |
| 125. | МКД | ул. Мироненко, 6 |
| 126. | МКД | ул. Некрасова, 2 |
| 127. | МКД | ул. Некрасова, 6, корпус «1» |
| 128. | МКД | ул. Некрасова, 6, корпус «2» |
| 129. | МКД | ул. Некрасова, 6, корпус «3» |
| 130. | МКД | ул. Октябрьская, 1 |
| 131. | МКД | ул. Октябрьская, 3 |
| 132. | МКД | ул. Октябрьская, 10 |
| 133. | МКД | ул. Октябрьская, 23 |
| 134. | МКД | ул. Октябрьская, 25 |
| 135. | МКД | ул. Октябрьская, 38 |
| 136. | МКД | ул. Октябрьская, 41 |
| 137. | МКД | ул. Октябрьская, 43 |
| 138. | МКД | ул. Октябрьская, 45 |
| 139. | МКД | ул. Октябрьская, 47 |
| 140. | МКД | ул. Октябрьская, 49 |
| 141. | МКД | ул. Октябрьская, 51 |
| 142. | МКД | ул. Октябрьская, 53 |
| 143. | МКД | ул. Октябрьская, 55, корпус «А» |
| 144. | МКД | ул. Октябрьская, 55, корпус «Б» |
| 145. | МКД | ул. Октябрьская, 57 |
| 146. | МКД | ул. Октябрьская, 57, корпус «А» |
| 147. | МКД | ул. Октябрьская, 90 |
| 148. | МКД | ул. Октябрьская, 92 |
| 149. | МКД | ул. Октябрьская, 94 |
| 150. | МКД | ул. Октябрьская, 96 |
| 151. | МКД | ул. Октябрьская, 96, корпус «А» |
| 152. | МКД | ул. Октябрьская, 96, корпус «Б» |
| 153. | МКД | ул. Октябрьская, 96, корпус «В» |
| 154. | МКД | ул. Октябрьская, 98, корпус «А» |
| 155. | МКД | ул. Октябрьская, 98, корпус «Б» |
| 156. | МКД | ул. Октябрьская, 98, корпус «В» |
| 157. | МКД | ул. Октябрьская, 98, корпус «Г» |
| 158. | МКД | ул. Октябрьская, 98, корпус «Д» |
| 159. | МКД | ул. Октябрьская, 100 |
| 160. | МКД | ул. Октябрьская, 102 |
| 161. | МКД | ул. Октябрьская, 104 |
| 162. | МКД | ул. Октябрьская, 104, корпус «А» |
| 163. | МКД | ул. Октябрьская, 106 |
| 164. | МКД | ул. Оранжерейная, 3 |
| 165. | МКД | ул. Оранжерейная, 5 |
| 166. | МКД | ул. Оранжерейная, 14 |
| 167. | МКД | ул. Оранжерейная, 18 |
| 168. | МКД | ул. Оранжерейная, 18 «А» |
| 169. | МКД | ул. Пролетарская, 1, корпус «А» |
| 170. | МКД | ул. Пролетарская, 1, корпус «Б» |
| 171. | МКД | ул. Пролетарская, 1, корпус «В» |
| 172. | МКД | ул. Пролетарская, 1, корпус «Г» |
| 173. | МКД | ул. Пролетарская, 2, корпус «А» |
| 174. | МКД | ул. Пролетарская, 2, корпус «Б» |
| 175. | МКД | ул. Пролетарская, 2, корпус «В» |
| 176. | МКД | ул. Пролетарская, 2, корпус «Г» |
| 177. | МКД | ул. Пролетарская, 3, корпус «А» |
| 178. | МКД | ул. Пролетарская, 3, корпус «Б» |
| 179. | МКД | ул. Пролетарская, 3, корпус «В» |
| 180. | МКД | ул. Пролетарская, 3, корпус «Г» |
| 181. | МКД | ул. Пролетарская, 3, корпус «Д» |
| 182. | МКД | ул. Промышленная, 4 |
| 183. | МКД | ул. Проскурина, 8 |
| 184. | МКД | ул. Проскурина, 31 |
| 185. | МКД | ул. Проскурина, 33 |
| 186. | МКД | ул. Проскурина, 35 |
| 187. | МКД | ул. Проскурина, 37 |
| 188. | МКД | ул. Проскурина, 41 |
| 189. | МКД | ул. Проскурина, 43 |
| 190. | МКД | ул. Проскурина, 45 |
| 191. | МКД | ул. Проскурина, 52 |
| 192. | МКД | ул. Проскурина, 60 |
| 193. | МКД | ул. Свердлова, 12, корпус «Б» |
| 194. | МКД | ул. Строителей, 27 |
| 195. | МКД | ул. Строителей, 29 |
| 196. | МКД | ул. Строителей, 31 |
| 197. | МКД | ул. Строителей, 32 |
| 198. | МКД | ул. Суворова, 45 |
| 199. | МКД | ул. Суворова, 45, корпус «А» |
| 200. | МКД | ул. Суворова, 45, корпус «Б» |
| 201. | МКД | ул. Суворова, 51 |
| 202. | МКД | ул. Спортивная, 11, корпус «Б» |
| 203. | МКД | ул. Спортивная, 12 |
| 204. | МКД | ул. Семашко, 4 |
| 205. | МКД | ул. Чапаева, 20 |
| 206. | МКД | ул. Чапаева, 22 |
| 207. | МКД | ул. Чапаева, 24 |
| 208. | МКД | ул. Чапаева, 25 |
| 209. | МКД | ул. Чапаева, 27 |
| 210. | МКД | ул. Шоссейная, 211, корпус «А» |
| 211. | МКД | ул. Шоссейная, 242 |
| 212. | МКД | ул. Энгельса, 17 |
| 213. | МКД | ул. Энгельса, 19 |
| 214. | МКД | ул. Энгельса, 41 |
| 215. | МКД | ул. Энгельса, 43 |
| 216. | МКД | ул. Энгельса, 44 |
| 217. | МКД | ул. Энгельса, 45 |
| 218. | МКД | ул. Энгельса, 50 |
| 219. | МКД | ул. Энгельса, 52 |
| 220. | МКД | ул. Энгельса, 62 |
| 221. | МКД | ул. Энгельса, 64 |
| 222. | МКД | ул. Энгельса, 66 |
| 223. | МКД | ул. Зори Машука, 7 |
| II. Учреждения здравоохранения | | |
| 224. | 1-ое амбулаторно-поликлиническое отделение государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Железноводская городская больница» (по согласованию) | г. Железноводск, ул. Чапаева, 29 |
| 225. | 2-ое амбулаторно-поликлиническое отделение государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Железноводская городская больница» (по согласованию) | пос. Иноземцево, ул.8 Марта, 5,  корпус «А» |
| III. Общебразовательные учреждения | | |
| 226. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» города-курорта Железноводска Ставропольского края | г. Железноводск, ул. Октябрьская, 21 |
| 227. | Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10» города-курорта Железноводска Ставропольского края | г. Железноводск, ул. К.Маркса, 37 |
| 228. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 1 города-курорта Железноводска Ставропольского края | г. Железноводск, ул. Энгельса, 29 |
| 229. | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа пос. Капельница» города-курорта Железноводска Ставропольского края | жилой район Капельница,  ул. Спортивная, 9 |
| 230. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей казачества имени  А.Ф. Дьякова» города-курорта Железноводска Ставропольского края | пос. Иноземцево, ул. Шоссейная, 211 «Б» |
| 231. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5» города-курорта Железноводска Ставропольского края | пос. Иноземцево, ул. Свердлова, 9 |
| 232. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Иноземцевская средняя общеобразовательная школа № 4 имени  А.М. Клинового» города-курорта Железноводска Ставропольского края | пос. Иноземцево, ул. Свободы, 102 «А» |
| 233. | Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 1» (по согласованию) | пос. Иноземцево, ул. Лесная, 36 |
| IV. Дошкольные образовательные учреждения | | |
| 234. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 «Светлячок» города-курорта Железноводска Ставропольского края | г. Железноводск, ул. Энгельса, 16 |
| 235. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8 «Ивушка» города-курорта Железноводска Ставропольского края | г. Железноводск, ул. Ленина, 161 |
| 236. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 «Солнышко» города-курорта Железноводска Ставропольского края | г. Железноводск, ул. Строителей, 30 |
| 237. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 10 «Сказка» города-курорта Железноводска Ставропольского края | г. Железноводск, ул. Энгельса, 39 |
| 238. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  № 11 «Лесной уголок» города-курорта Железноводска Ставропольского края | г. Железноводск, ул. Косякина, 47 |
| 239. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 «Дюймовочка» города-курорта Железноводска Ставропольского края | пос. Иноземцево, ул. Буденного, 9 |
| 240. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  № 13 «Янтарь» города-курорта Железноводска Ставропольского края | пос. Иноземцево, ул. Некрасова, 4 |
| 241. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  № 14 «Малыш» города-курорта Железноводска Ставропольского края | пос. Иноземцево, ул. Колхозная, 82 |
| 242. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  № 17 «Родничок» города-курорта Железноводска Ставропольского края | пос. Иноземцево, ул. Свободы, 102, корпус «Б» |
| 243. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7 «Рябинушка» города-курорта Железноводска Ставропольского края | г. Железноводск, ул. Ленина, 174 |
| 244. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6 «Улыбка» города-курорта Железноводска Ставропольского края | г. Железноводск, ул. Ленина, 3 |
| 245. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5 «Теремок» города-курорта Железноводска Ставропольского края | пос. Иноземцево, ул. Пролетарская, 1, корпус «Е» |
| V. Учреждения культурного назначения | | |
| 246. | Железноводский филиал государственной филармонии на КМВ (по согласованию) | г. Железноводск, ул. Чайковского, 1 |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города-курорта Железноводска

Ставропольского края

от 30 сентября 2021 г. № 718

СОСТАВ

комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2021/22 года теплоснабжающих организаций муниципального образования   
города-курорта Железноводска Ставропольского края

|  |  |
| --- | --- |
| Каспаров Георгий  Иванович | заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края - начальник Управления городского  хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, председатель комиссии |
| Филиппова Евгения  Владимировна | старший инженер по жилищному хозяйству отдела жилищно-коммунального хозяйства Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, секретарь комиссии |
| Члены комиссии: | |
| Гаврилов Яков  Ильич | начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края |
| Капустин Алексей  Сергеевич | исполняющий обязанности исполнительного директора - главный инженер акционерного общества «Железноводскгоргаз»  (по согласованию) |
| Кононов Андрей Николаевич | временно исполняющий обязанности директора государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Теплосеть» (по согласованию) |
|  |  |
| Семенов Сергей  Иванович | директор общества с ограниченной ответственностью «Объединение котельных курорта» (по согласованию) |
| Шестеров Дмитрий  Евгеньевич | технический директор филиала государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал» - Предгорный «Межкрайводоканал» производственно-технического подразделения Железноводское (по согласованию) |
|  |  |
| Чахчахов Александрос  Александрович | заместитель начальника Управления  городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края |
|  |  |

Заместитель главы администрации

города-курорта Железноводска

Ставропольского края - начальник

Управления городского хозяйства

администрации города-курорта

Железноводска Ставропольского края Г.И. Каспаров

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города-курорта Железноводска

Ставропольского края

от 30 сентября 2021 г. № 718

СОСТАВ

комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2021/22 года потребителей тепловой энергии муниципального образования   
города-курорта Железноводска Ставропольского края

|  |  |
| --- | --- |
| Каспаров Георгий  Иванович | заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края - начальник Управления городского  хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, председатель комиссии |
| Филиппова Евгения  Владимировна | старший инженер по жилищному хозяйству отдела жилищно-коммунального хозяйства Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, секретарь комиссии |
| Члены комиссии: | |
| Ведеменко Ольга  Владимировна | директор общества с ограниченной ответственностью «Контакт» (по согласованию) |
|  |  |
| Гаврилов Яков  Ильич | начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края |
| Позов Георгий  Ильич | директор общества с ограниченной ответственностью «Промышленно-строительная фирма СУ-10», директор общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Монолит» (по согласованию) |
| Скиба Никита  Владимирович | директор общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Курорта» (по согласованию) |
| Стаценко Маргарита  Романовна | директор общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| Тищенко Виталий Викторович | генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альтернатива» (по согласованию) |

Заместитель главы администрации

города-курорта Железноводска

Ставропольского края - начальник

Управления городского хозяйства

администрации города-курорта

Железноводска Ставропольского края Г.И. Каспаров