Приложение 3

к Правилам приема сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал»

ПЕРЕЧЕНЬ

веществ и материалов,

запрещенных к сбросу в системы канализации населенных пунктов

с целью обеспечения безаварийной работы сетей и сооружений систем канализации, обеспечения здоровья персонала, обслуживающего системы канализации государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал»

1. Вещества и материалы, способные засорять трубопроводы, колодцы, решетки или отлагаться на их стенках:

окалина; известь; песок; гипс; металлическая стружка; грунт;

каныга; мездра; всплывающие вещества;

строительные отходы и мусор; твердо-бытовые отходы;

нерастворимые жиры, масла, смолы, мазут и др.;

производственные отходы и шламы от локальных (местных) очистных сооружений;

окрашенные сточные воды с фактической кратностью разбавления, при которой исчезает окраска в столбике 10см ≤ 1 : 11;

сточные воды с превышением нормативных показателей общих свойств сточных вод более чем 100 раз;

биологически жесткие поверхностно-активные вещества (ПАВ).

2. Вещества, оказывающие разрушительное действие на материал трубопроводов, оборудования и других сооружений систем канализации:

кислоты; - щелочи и др.

3. Вещества, способные образовывать в канализационных сетях и сооружениях токсичные газы, взрывоопасные, токсичные и горючие газы:

сероводород; сероуглерод; окись углерода;

цианистый водород;

пары летучих ароматических соединений;

растворители (бензин, керосин, диэтиловый эфир, дихлорметан, бензолы, четыреххлористый углерод и т.п.).

4. Концентрированные и маточные растворы.

5. Сточные воды с зафиксированной категорией токсичности «гипертоксичная».

6. Сточные воды, содержащие микроорганизмы - возбудители инфекционных заболеваний.

7. Радионуклиды, сброс, удаление и обезвреживание которых осуществляется в соответствии с Правилами охраны поверхностных вод и действующими нормами радиационной безопасности.

8. Загрязняющие вещества в концентрациях, препятствующих биологической очистке сточных вод (нефтепродукты в нерастворенном виде, спиртовую барду и пр.).

9. Загрязняющие вещества и стоки, указанные в пункте 2.2 Правил приема сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал.