Приложение 2

к Правилам приема сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал»

ПЕРЕЧЕНЬ

загрязняющих веществ,

не удаляемых в процессе биологической очистки

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вещество | При сбросе в водный объект хоз-питьевого и культурно-бытового водопользования | | | | При сбросе в объект рыбохозяйственного водопользования | | |
| ЛПВ | ПДК | Класс опас-ности | ЛПВ | | ПДК | Класс опас-ности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 |
| 1 | Гексоген | с-т | 0,1 | 2 | - | | - | - |
| 2 | Дихлордифенилтрихлорэтан | с-т | 0,1 | 2 | токс. | | отсут. | 1 |
| 3 | Дихлофос | орг. | 1,0 | 3 | токс. | | отсут. | 1 |
| 4 | Нитрохлорбензол | с-т | 0,05 | 3 | - | | - | - |
| 5 | Хлорбензол | с-т | 0,02 | 3 | токс. | | 0,001 | 3 |
| 6 | Хлорофос | орг. | 0,05 | 4 | токс. | | отсут. | 1 |
| 7 | Этилбензол | орг. | 0,01 | 4 | токс. | | 0,001 | - |
| 8 | Сульфаты | орг. | 500 | 4 | токс. | | 100 |  |
| 9 | Хлориды | орг. | 350 | 4 | токс. | | 300 |  |